## ჯამი
* ღირებულება მოცემულია ეროვნულ ვალუტაში
# | დასახელება | ღირებულება
1 | სარემონტო სამუშაოები
2 | HVAC
3 | ხანძარქრობა
4 | ელექტროობა
5 | სუსტი დენები
6 | საქვაბის მშენებლობა
სულ ჯამი: |  | 0

## დანამატით (hidden)
პოლიტკოვსკაიას (ჯიქიას ) #40-ში სტუდენტური საერთო საცხოვრებელის მშენებლობა
საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა
სახარჯთ. ღირებულება
# |  | ganz. |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
samuSaoTa dasaxeleba
|  |  | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
|  |  |  | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | მონოლითური რკ/ბ ზღუდარების მოწყობა კარ-ფანჯრის თავზე | მ³ | 15
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 15 |  |  | 143 | 2145 |  |  | 2145
| სხვა მანქანა | ლარი | 15 |  |  |  |  | 3.2 | 48 | 48
მასალა:
| ბეტონი B25 კ-1.02 | მ³ | 15.3 | 114.4068 | 1750.4237 |  |  |  |  | 1750.4237
| არმატურა A240C Ø8 | ტ | 0.60023 | 1927.9661 | 1157.2279 |  |  |  |  | 1157.2279
| საყალიბე მასალა | მ³ | 15 | 25.4237 | 381.3559 |  |  |  |  | 381.3559
| სხვა მასალა | ლარი | 15 | 3.2 | 48 |  |  |  |  | 48
2 | მონოლითური რკ/ბ გულარების მოწყობა პარაპეტისთვის | მ³ | 3
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 3 |  |  | 104 | 312 |  |  | 312
| სხვა მანქანა | ლარი | 3 |  |  |  |  | 3.2 | 9.6 | 9.6
მასალა:
| ბეტონი B25 კ-1.02 | მ³ | 3.06 | 114.4068 | 350.0847 |  |  |  |  | 350.0847
| არმატურა A240C Ø8 | ტ | 0.01545 | 2135.5932 | 32.9949 |  |  |  |  | 32.9949
| არმატურა A500CØ12≤ | ტ | 0.02575 | 1750 | 45.0625 |  |  |  |  | 45.0625
| საყალიბე მასალა | მ³ | 3 | 25.4237 | 76.2712 |  |  |  |  | 76.2712
| სხვა მასალა | ლარი | 3 | 3.2 | 9.6 |  |  |  |  | 9.6
3 | პარაპეტის მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით | მ³ | 15
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 15 |  |  | 56.97 | 854.55 |  |  | 854.55
| სხვა მანქანა | ლარი | 13.8 |  |  |  |  | 3.2 | 44.16 | 44.16
მასალა:
| ბეტონის ბლოკი 20*20*40 | ცალი | 960 | 1.1864 | 1138.9831 |  |  |  |  | 1138.9831
| ქვიშა ცემენტის ხსნარი | მ³ | 1.65 | 105 | 173.25 |  |  |  |  | 173.25
| სხვა მასალა | ლარი | 2.4 | 3.2 | 7.68 |  |  |  |  | 7.68
4 | მონოლითური რკ/ბ სარტყელის მოწყობა პარაპეტზე | მ³ | 7
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 7 |  |  | 104 | 728 |  |  | 728
| სხვა მანქანა | ლარი | 7 |  |  |  |  | 3.2 | 22.4 | 22.4
მასალა:
| ბეტონი B25 კ-1.02 | მ³ | 7.14 | 114.4068 | 816.8644 |  |  |  |  | 816.8644
| არმატურა A240C Ø8 | ტ | 0.0824 | 2135.5932 | 175.9729 |  |  |  |  | 175.9729
| არმატურა A500CØ12≤ | ტ | 0.2266 | 1750 | 396.55 |  |  |  |  | 396.55
| საყალიბე მასალა | მ³ | 7 | 25.4237 | 177.9661 |  |  |  |  | 177.9661
| სხვა მასალა | ლარი | 7 | 3.2 | 22.4 |  |  |  |  | 22.4
5 | პარაპეტის შეფუთვა ფერადი თუნუქით | მ² | 150
| შრომის დანახარჯები | მ² | 150 |  |  | 10.4 | 1560 |  |  | 1560
| სხვა მანქანა | ლარი | 6.15 |  |  |  |  | 3.2 | 19.68 | 19.68
მასალა:
| ფერადი თუნუქი | მ² | 157.5 | 14.4068 | 2269.0678 |  |  |  |  | 2269.0678
| ხის მასალა | მ³ | 1.1 | 635.5932 | 699.1525 |  |  |  |  | 699.1525
| ლურსმანი ბურულის | ცალი | 900 | 0.35 | 315 |  |  |  |  | 315
| სხვა მასალა | ლარი | 11.7 | 3.2 | 37.44 |  |  |  |  | 37.44
6 | კარკასის შევსება მცირე ზომის პემზის ბლოკებით | მ³ | 513.102
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 513.102 |  |  | 44 | 22576.488 |  |  | 22576.488
| სხვა მანქანა | ლარი | 472.0538 |  |  |  |  | 3.2 | 1510.5723 | 1510.5723
| მასალა: | [8 empty] | 0
| პემზის ბლოკი 30*20*40 | ცალი | 22576.488 | 1.822 | 41135.1264 |  |  |  |  | 41135.1264 |  | 650000
| ქვიშა ცემენტის ხსნარი | მ³ | 56.4412 | 105 | 5926.3281 |  |  |  |  | 5926.3281
| სხვა მასალა | ლარი | 82.0963 | 3.2 | 262.7082 |  |  |  |  | 262.7082
7 | ფასადის კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ლითონის ბადეზე | მ² | 1850 | [6 empty] | 0
| შრომის დანახარჯები | მ² | 2429.45 |  |  | 15.625 | 37960.1562 |  |  | 37960.1562
| სხვა მანქანა | ლარი | 129.5 |  |  |  |  | 3.2 | 414.4 | 414.4
| მასალა: | [8 empty] | 0
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 111 | 105 | 11655 |  |  |  |  | 11655
| არმატურის ბადე | მ² | 1998 | 2.0339 | 4063.7288 |  |  |  |  | 4063.7288
| სხვა მასალა | ლარი | 55.5 | 3.2 | 177.6 |  |  |  |  | 177.6
8 | ფასადის კედლების დეკორატიული ლესვა (მიუხენი) და ღებვა | მ² | 1850
| შრომის დანახარჯები | მ² | 2429.45 |  |  | 19.5312 | 47450.1953 |  |  | 47450.1953
| სხვა მანქანა | ლარი | 37 |  |  |  |  | 3.2 | 118.4 | 118.4
მასალა:
| ზედაპირის დასამუშავებელი გრუნტი | ლ | 370 | 5.0847 | 1881.3559 |  |  |  |  | 1881.3559
| ფასადის სპეციალური სალესის ფითხი | კგ | 13875 | 0.76271 | 10582.6271 |  |  |  |  | 10582.6271
| კუთხოვანა ბადით | მ | 555 | 5.9322 | 3292.3729 |  |  |  |  | 3292.3729
| მინაბოჭკოვანი ბადე | მ² | 2035 | 2.5424 | 5173.7288 |  |  |  |  | 5173.7288
| დეკორატიული ბათქაშის გრუნტი | კგ | 462.5 | 5.0847 | 2351.6949 |  |  |  |  | 2351.6949
| დეკორატიული ბათქაში | კგ | 7400 | 1.6949 | 12542.3729 |  |  |  |  | 12542.3729
| ფასადის საღებავი | ლ | 1202.5 | 10.1695 | 12228.8136 |  |  |  |  | 12228.8136
| სხვა მასალა | ლარი | 1110 | 3.2 | 3552 |  |  |  |  | 3552
9 | იატაკის მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით | მ² | 3226
| შრომის დანახარჯები | მ² | 3226 |  |  | 7.8125 | 25203.125 |  |  | 25203.125
| სხვა მანქანა | ლარი | 60.3262 |  |  |  |  | 3.2 | 193.0438 | 193.0438
| მასალა: | [8 empty] | 0
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 225.82 | 105 | 23711.1 |  |  |  |  | 23711.1
| გამათანაბრებელი ფენის მოწყობა პემზით | მ³ | 322.6 | 42.3729 | 13669.4915 | 38.1356 | 12302.5424 |  |  | 25972.0339
| სხვა მასალა | ლარი | 205.1736 | 3.2 | 656.5555 |  |  |  |  | 656.5555
10 | კერამიკული ფილების მოწყობა დერეფანში | მ² | 550
| შრომის დანახარჯი | მ² | 550 |  |  | 32.5521 | 17903.6458 |  |  | 17903.6458
| სხვა მანქანა | ლარი | 19.8 |  |  |  |  | 3.2 | 63.36 | 63.36
მასალა:
| კერამიკული ფილები | მ² | 577.5 | 21.1864 | 12235.1695 |  |  |  |  | 12235.1695
| წებოცემენტი | კგ | 4400 | 0.61017 | 2684.7458 |  |  |  |  | 2684.7458
| სხვა მასალა | ლარი | 440 | 3.2 | 1408 |  |  |  |  | 1408
11 | კერამიკული ფილების დაგება კიბის უჯრედში | მ² | 190
| შრომის დანახარჯი | მ² | 190 |  |  | 45.5729 | 8658.8542 |  |  | 8658.8542
| სხვა მანქანა | ლარი | 6.84 |  |  |  |  | 3.2 | 21.888 | 21.888
მასალა:
| კერამიკული ფილები | მ² | 199.5 | 21.1864 | 4226.6949 |  |  |  |  | 4226.6949
| წებოცემენტი | კგ | 1520 | 0.61017 | 927.4576 |  |  |  |  | 927.4576
| სხვა მასალა | ლარი | 152 | 3.2 | 486.4 |  |  |  |  | 486.4
12 | კერამიკული ფილების დაგება სველ წერტილებში | მ² | 200
| შრომის დანახარჯი | მ² | 200 |  |  | 32.5521 | 6510.4167 |  |  | 6510.4167
| სხვა მანქანა | ლარი | 7.2 |  |  |  |  | 3.2 | 23.04 | 23.04
მასალა:
| კერამიკული ფილები | მ² | 210 | 21.1864 | 4449.1525 |  |  |  |  | 4449.1525
| წებოცემენტი | კგ | 1600 | 0.61017 | 976.2712 |  |  |  |  | 976.2712
| სხვა მასალა | ლარი | 160 | 3.2 | 512 |  |  |  |  | 512
13 | კერამიკული ფილების დაგება მანსარდაზე | მ² | 290
| შრომის დანახარჯი | მ² | 290 |  |  | 32.5521 | 9440.1042 |  |  | 9440.1042
| სხვა მანქანა | ლარი | 10.44 |  |  |  |  | 3.2 | 33.408 | 33.408
მასალა:
| კერამიკული ფილები | მ² | 304.5 | 21.1864 | 6451.2712 |  |  |  |  | 6451.2712
| წებოცემენტი | კგ | 2320 | 0.61017 | 1415.5932 |  |  |  |  | 1415.5932
| სხვა მასალა | ლარი | 232 | 3.2 | 742.4 |  |  |  |  | 742.4
14 | ლამინატის იატაკის მოწყობა | მ² | 2397
| შრომის დანახარჯი | მ² | 2397 |  |  | 7.8125 | 18726.5625 |  |  | 18726.5625
| სხვა მანქანა | ლარი | 86.292 |  |  |  |  | 3.2 | 276.1344 | 276.1344
მასალა:
| ლამინატი | მ² | 2516.85 | 26.0169 | 65480.7585 |  |  |  |  | 65480.7585
| ლამინატის ქვეშსაგები | მ² | 2516.85 | 2.1186 | 5332.3093 |  |  |  |  | 5332.3093
| სხვა მასალა | ლარი | 198.951 | 3.2 | 636.6432 |  |  |  |  | 636.6432
14 | ბაზალტის ფილების მოპირკეთება გარე კიბეზე | მ² | 195
| შრომის დანახარჯი | მ² | 195 |  |  | 45.5729 | 8886.7188 |  |  | 8886.7188
| სხვა მანქანა | ლარი | 7.02 |  |  |  |  | 3.2 | 22.464 | 22.464
მასალა:
| ბაზალტის ფილები | მ² | 204.75 | 55.0847 | 11278.6017 |  |  |  |  | 11278.6017
| ქვიშა ცემენტის ხსნარი | მ³ | 13.65 | 105 | 1433.25 |  |  |  |  | 1433.25
| სხვა მასალა | ლარი | 156 | 3.2 | 499.2 |  |  |  |  | 499.2
15 | კედელზე ბაზალტის ფილების მოწყობა | მ² | 80
| შრომის დანახარჯი | მ² | 80 |  |  | 45.5729 | 3645.8333 |  |  | 3645.8333
| სხვა მანქანა | ლარი | 2.88 |  |  |  |  | 3.2 | 9.216 | 9.216
მასალა:
| ბაზალტის ფილები | მ² | 84 | 55.0847 | 4627.1186 |  |  |  |  | 4627.1186
| ქვიშა ცემენტის ხსნარი | მ³ | 8 | 105 | 840 |  |  |  |  | 840
| სხვა მასალა | ლარი | 64 | 3.2 | 204.8 |  |  |  |  | 204.8
10 | მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების მოწყობა | მ² | 195
| შრომის დანახარჯები | მ² | 195 |  |  | 6.5 | 1267.5 |  |  | 1267.5
მასალა:
| მეტალო პლასტმასის ფანჯარა | მ² | 195 | 222.4576 | 43379.2373 |  |  |  |  | 43379.2373
11 | ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა | მ² | 236.17
| შრომის დანახარჯები | მ² | 236.17 |  |  | 6.5 | 1535.105 |  |  | 1535.105
| ამწე საავტომობილო სვლაზე 5ტ | მანქ/დღე | 3 |  |  |  |  | 450 | 1350 | 1350
მასალა:
| ალუმინის ვიტრაჟები | მ² | 236.17 | 444.9153 | 105075.6356 |  |  |  |  | 105075.6356
12 | ორთქლიზოლაციის მოწყობა ლინოკრომით 1 ფენა | მ² | 798
| შრომის დანახარჯები | მ² | 798 |  |  | 2.6 | 2074.8 |  |  | 2074.8
| სხვა მანქანა | ლარი | 1.2768 |  |  |  |  | 3.2 | 4.0858 | 4.0858
მასალა:
| ლინოკრომი I ფენა | მ² | 837.9 | 5.0847 | 4260.5085 |  |  |  |  | 4260.5085
| ბითუმის მასტიკა | კგ | 399 | 2.96 | 1181.04 |  |  |  |  | 1181.04
| გაზი | კგ | 39.9 | 4.5 | 179.55 |  |  |  |  | 179.55
13 | თბოიზოლაციის მოწყობა XPS ფილებით სისქით 50მმ | მ² | 798
| შრომის დანახარჯები | მ² | 798 |  |  | 2.6042 | 2078.125 |  |  | 2078.125
| სხვა მანქანა | ლარი | 71.82 |  |  |  |  | 3.2 | 229.824 | 229.824
მასალა:
| XPS ფილა | მ² | 805.98 | 11.0169 | 8879.4407 |  |  |  |  | 8879.4407
| დუბელი 150მმ | ცალი | 2394 | 0.15 | 359.1 |  |  |  |  | 359.1
| სხვა მასალა | ლარი | 23.94 | 3.2 | 76.608 |  |  |  |  | 76.608
14 | სახურავზე მოჭიმვის მოწყობა არმირებული ქვიშა- ცემენტის ხსნარით | მ² | 798
| შრომის დანახარჯები | მ² | 798 |  |  | 9.1146 | 7273.4375 |  |  | 7273.4375
| სხვა მანქანა | ლარი | 638.4 |  |  |  |  | 3.2 | 2042.88 | 2042.88
მასალა:
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 55.86 | 105 | 5865.3 |  |  |  |  | 5865.3
| გამათანაბრებელი ფენის მოწყობა პემზით | მ³ | 79.8 | 42.3729 | 3381.3559 | 38.1356 | 3043.2203 |  |  | 6424.5763
| ლითონის ბადე | მ² | 798 | 4 | 3192 |  |  |  |  | 3192
| ფიქსატორი | ცალი | 3990 | 0.12712 | 507.2034 |  |  |  |  | 507.2034
| სხვა მასალა | ლარი | 50.7528 | 3.2 | 162.409 |  |  |  |  | 162.409
15 | ორთქლიზოლაციის მოწყობა ლინოკრომით 2 ფენა | მ² | 798
| შრომის დანახარჯები | მ² | 798 |  |  | 9.1146 | 7273.4375 |  |  | 7273.4375
| სხვა მანქანა | ლარი | 2.5536 |  |  |  |  | 3.2 | 8.1715 | 8.1715
მასალა:
| ლინოკრომი I ფენა | მ² | 837.9 | 5.0847 | 4260.5085 |  |  |  |  | 4260.5085
| ლინოკრომი II ფენა | მ² | 837.9 | 5.9322 | 4970.5932 |  |  |  |  | 4970.5932
| ბითუმის მასტიკა | კგ | 279.3 | 2.96 | 826.728 |  |  |  |  | 826.728
| გაზი | კგ | 39.9 | 4.5 | 179.55 |  |  |  |  | 179.55
16 | დამცავი ფენის მოწყობა ხრეშიანი საფარით | მ² | 798
| შრომის დანახარჯები | მ² | 798 |  |  | 2.6042 | 2078.125 |  |  | 2078.125
| სხვა მანქანა | ლარი | 1.2768 |  |  |  |  | 3.2 | 4.0858 | 4.0858
მასალა:
| ხრეშიანი საფარი | მ² | 837.9 | 5.9322 | 4970.5932 |  |  |  |  | 4970.5932
| ბითუმის მასტიკა | კგ | 139.65 | 2.96 | 413.364 |  |  |  |  | 413.364
| გაზი | კგ | 19.95 | 4.5 | 89.775 |  |  |  |  | 89.775
17 | ლითონის მოაჯირის მოწყობა კიბის უჯრედში (ტიპი 1) | მ² | 91.3
| შრომის დანახარჯები | მ² | 91.3 |  |  | 26 | 2373.8 |  |  | 2373.8
| სხვა მანქანა | ლარი | 3.652 |  |  |  |  | 3.2 | 11.6864 | 11.6864
მასალა:
| ლითონის მოაჯირი | მ² | 91.3 | 84.7458 | 7737.2881 |  |  |  |  | 7737.2881
| სხვა მასალა | ლარი | 4.8754 | 3.2 | 15.6013 |  |  |  |  | 15.6013
18 | ლითონის მოაჯირის მოწყობა კიბის უჯრედში (ტიპი 2) | მ | 150.6
| შრომის დანახარჯები | მ | 150.6 |  |  | 26 | 3915.6 |  |  | 3915.6
| სხვა მანქანა | ლარი | 6.024 |  |  |  |  | 3.2 | 19.2768 | 19.2768
მასალა:
| ლითონის მოაჯირი | მ | 150.6 | 55.0847 | 8295.7627 |  |  |  |  | 8295.7627
| სხვა მასალა | ლარი | 8.042 | 3.2 | 25.7345 |  |  |  |  | 25.7345
19 | ლითონის მოაჯირის მოწყობა პანდუსსა და გარე კიბეზე | მ | 46
| შრომის დანახარჯები | მ | 46 |  |  | 26 | 1196 |  |  | 1196
| სხვა მანქანა | ლარი | 1.84 |  |  |  |  | 3.2 | 5.888 | 5.888
მასალა:
| ლითონის მოაჯირი | მ | 46 | 127.1186 | 5847.4576 |  |  |  |  | 5847.4576
| სხვა მასალა | ლარი | 2.4564 | 3.2 | 7.8605 |  |  |  |  | 7.8605
19 | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ² | 350
| შრომის დანახარჯები | მ² | 350 |  |  | 7.8 | 2730 |  |  | 2730
| სხვა მანქანა | ლარი | 10.5 |  |  |  |  | 3.2 | 33.6 | 33.6
მასალა:
| ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 245 | 9 | 2205 |  |  |  |  | 2205
| ოლიფა | კგ | 140 | 5.5 | 770 |  |  |  |  | 770
| სხვა მასალა | ლარი | 35 | 3.2 | 112 |  |  |  |  | 112
20 | ტიხრების მოწყობა სატიხრე ბლოკით | მ³ | 548.535
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 548.535 |  |  | 70.53 | 38688.1735 |  |  | 38688.1735
| სხვა მანქანა | ლარი | 504.6522 |  |  |  |  | 3.2 | 1614.887 | 1614.887
მასალა:
| ბლოკი 15x20x40 | ცალი | 46625.475 | 1.0169 | 47415.7373 |  |  |  |  | 47415.7373
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 120.6777 | 105 | 12671.1585 |  |  |  |  | 12671.1585
| სხვა მასალა | ლარი | 87.7656 | 3.2 | 280.8499 |  |  |  |  | 280.8499
21 | შახტების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით | მ³ | 27
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 27 |  |  | 56.97 | 1538.19 |  |  | 1538.19
| სხვა მანქანა | ლარი | 24.84 |  |  |  |  | 3.2 | 79.488 | 79.488
მასალა:
| ბლოკი 20x20x40 | ცალი | 1701 | 1.1441 | 1946.0593 |  |  |  |  | 1946.0593
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 5.94 | 102 | 605.88 |  |  |  |  | 605.88
| სხვა მასალა | ლარი | 4.32 | 3.2 | 13.824 |  |  |  |  | 13.824
22 | შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტიკატით (შიდა ტუალეტებში) | მ² | 200
| შრომის დანახარჯები | მ² | 200 |  |  | 9.1146 | 1822.9167 |  |  | 1822.9167
| პლასტიკატი | მ² | 210 | 14.4068 | 3025.4237 |  |  |  |  | 3025.4237
| ჭერის პროფილიCD 60/27 | გრძ/მ | 580 | 2.26 | 1310.8 |  |  |  |  | 1310.8
| მიმმართველი პროფილი | გრძ/მ | 160 | 1.98 | 316.8 |  |  |  |  | 316.8
| CD პროფილის გადასაბმელი | ცალი | 40 | 0.53 | 21.2 |  |  |  |  | 21.2
| პროფილის შემაერთებელი ერთდონიანი (კრაბი) | ცალი | 340 | 0.31 | 105.4 |  |  |  |  | 105.4
| ანკერ სწრაფსაკიდი CD პროფილისთვის | ცალი | 140 | 0.41 | 57.4 |  |  |  |  | 57.4
| მავთული ყულფით (ან პირდაპირი საკიდი) | ცალი | 140 | 0.47 | 65.8 |  |  |  |  | 65.8
| თვითმჭრელი სჭვალი LN 9 | ცალი | 280 | 0.05 | 14 |  |  |  |  | 14
| თვითმჭრელი სჭვალი TN 25 | ცალი | 4600 | 0.05 | 230 |  |  |  |  | 230
| გამჭედი დუბელი K 6/40 | ცალი | 260 | 0.25 | 65 |  |  |  |  | 65
23 | კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით ( სველ წერტილებში) | მ² | 932.58
| შრომის დანახარჯები | მ² | 932.58 |  |  | 32.5521 | 30357.4219 |  |  | 30357.4219
| სხვა მანქანა | ლარი | 29.8426 |  |  |  |  | 3.2 | 95.4962 | 95.4962
მასალა:
| კერამიკული ფილა | მ² | 979.209 | 26.0169 | 25476.0308 |  |  |  |  | 25476.0308
| წებო ცემენტი | კგ | 7460.64 | 0.61017 | 4552.2549 |  |  |  |  | 4552.2549
| სხვა მასალა | ლარი | 746.064 | 3.2 | 2387.4048 |  |  |  |  | 2387.4048
24 | შიდა კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ² | 3593 | [6 empty] | 0
| შრომის დანახარჯები | მ² | 3593 |  |  | 13.0208 | 46783.8542 |  |  | 46783.8542
| სხვა მანქანა | ლარი | 538.95 |  |  |  |  | 3.2 | 1724.64 | 1724.64
| მასალა: | [8 empty] | 0
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 215.58 | 105 | 22635.9 |  |  |  |  | 22635.9
| სხვა მასალა | ლარი | 718.6 | 3.2 | 2299.52 |  |  |  |  | 2299.52
24 | შიდა კედლების ლესვა გაჯით | მ² | 6309 | [6 empty] | 0
| შრომის დანახარჯები | მ² | 6309 |  |  | 13.0208 | 82148.4375 |  |  | 82148.4375
| სხვა მანქანა | ლარი | 946.35 |  |  |  |  | 3.2 | 3028.32 | 3028.32
| მასალა: | [8 empty] | 0
| გაჯი | ტ | 315.45 | 72.0339 | 22723.0932 |  |  |  |  | 22723.0932
| სხვა მასალა | ლარი | 630.9 | 3.2 | 2018.88 |  |  |  |  | 2018.88
24 | კედლების შეფითხვნა | მ² | 8901
| შრომის დანახარჯები | მ² | 8901 |  |  | 6.5104 | 57949.2188 |  |  | 57949.2188
| სხვა მანქანა | ლარი | 51.6258 |  |  |  |  | 3.2 | 165.2026 | 165.2026
მასალა:
| ფითხი | კგ | 10681.2 | 0.61017 | 6517.3424 |  |  |  |  | 6517.3424
| სხვა მასალა | ლარი | 445.05 | 3.2 | 1424.16 |  |  |  |  | 1424.16
25 | კედლების შეღებვა წყალემულსიით | მ² | 8901
| შრომის დანახარჯები | მ² | 8901 |  |  | 6.5104 | 57949.2188 |  |  | 57949.2188
| სხვა მანქანა | ლარი | 623.07 |  |  |  |  | 3.2 | 1993.824 | 1993.824
მასალა:
| საღებავი პვა | კგ | 6675.75 | 3.8136 | 25458.3686 |  |  |  |  | 25458.3686
| სხვა მასალა | ლარი | 712.08 | 3.2 | 2278.656 |  |  |  |  | 2278.656
26 | კარებების მოწყობა ერთფრთიანი | ცალი | 123
| შრომის დანახარჯები | ცალი | 123 |  |  | 78.125 | 9609.375 |  |  | 9609.375
მასალა:
| კარი ერთფრთიანი | ცალი | 123 | 593.2203 | 72966.1017 |  |  |  |  | 72966.1017
27 | კარებების მოწყობა ორფრთიანი | ცალი | 4
| შრომის დანახარჯები | ცალი | 4 |  |  | 78.125 | 312.5 |  |  | 312.5
მასალა:
| კარი ორფრთიანი | ცალი | 4 | 1101.6949 | 4406.7797 |  |  |  |  | 4406.7797
28 | კიბის უჯრედში ცეცხლმედეგი კარებების მოწყობა | ცალი | 13
| შრომის დანახარჯები | ცალი | 13 |  |  | 78.125 | 1015.625 |  |  | 1015.625
მასალა:
| სახანძრო კარი | ცალი | 13 | 1652.5424 | 21483.0508 |  |  |  |  | 21483.0508
29 | შენობის გარეთ გასასვლელი კარებები | ცალი | 10
| შრომის დანახარჯები | ცალი | 10 |  |  | 78.125 | 781.25 |  |  | 781.25
მასალა:
| გარეთ გასასვლელი კარი | ცალი | 10 | 1186.4407 | 11864.4068 |  |  |  |  | 11864.4068
30 | პლინტუსების მოწყობა | გრძ/მ | 1900
| შრომის დანახარჯები | გრძ/მ | 1900 |  |  | 7.8125 | 14843.75 |  |  | 14843.75
მასალა:
| კერამიკული ფილა | მ | 1938 | 5.9322 | 11496.6102 |  |  |  |  | 11496.6102
| წებო ცემენტი | კგ | 1102 | 0.61017 | 672.4068 |  |  |  |  | 672.4068
31 | კერამოგრანიტის რაფის მოწყობა | მ² | 75
| შრომის დანახარჯები | მ² | 75 |  |  | 32.5521 | 2441.4062 |  |  | 2441.4062
| სხვა მასალა | ლარი | 2.4 |  |  |  |  | 3.2 | 7.68 | 7.68
მასალა:
| კერამო გრანიტის ფილა | მ² | 76.5 | 26.0169 | 1990.2966 |  |  |  |  | 1990.2966
| წებო ცემენტი | კგ | 450 | 0.61017 | 274.5763 |  |  |  |  | 274.5763
| სხვა მასალა | ლარი | 14.25 | 3.2 | 45.6 |  |  |  |  | 45.6
32 | თუნუქის საცრემლეების მოწყობა | მ | 500
| შრომის დანახარჯები | მ | 500 |  |  | 7.8 | 3900 |  |  | 3900
მასალა:
| ფერადი თუნუქი | მ² | 75 | 13.5593 | 1016.9492 |  |  |  |  | 1016.9492
| სჭვალი | ცალი | 450 | 0.05 | 22.5 |  |  |  |  | 22.5
| სხვა მასალა | ლარი | 7 | 3.2 | 22.4 |  |  |  |  | 22.4
33 | პერგოლის გადახურვის მოწყობა ცენტრალურ შესასვლელში | მ² | 18
| შრომის დანახარჯები | მ² | 18 |  |  | 78.125 | 1406.25 |  |  | 1406.25
| სხვა მანქანა | ლარი | 55.8 |  |  |  |  | 3.2 | 178.56 | 178.56
მასალა:
| პერგოლის გადახურვა | მ² | 18 | 593.2203 | 10677.9661 |  |  |  |  | 10677.9661
| სხვა მასალა | ლარი | 92.52 | 3.2 | 296.064 |  |  |  |  | 296.064
34 | ლიფტის მოწყობა (საორიენტაციო) | ცალი | 1 | 83050.8475 | 83050.8475 |  |  |  |  | 83050.8475
| პიონერი | თვე | 6 |  |  |  |  | 1864.4068 | 11186.4407 | 11186.4407
| ამწე | დღე | 15 |  |  |  |  | 550.8475 | 8262.7119 | 8262.7119
| დღიური მუშა | დღე | 180 |  |  | 45.5729 | 8203.125 |  |  | 8203.125
| საფასადე ხარაჩოების მოწყობა | მ² | 1000 | 16.9492 | 16949.1525 | 3.2552 | 3255.2083 |  |  | 20204.3609
| ჯამი |  |  |  | 930171.6463 |  | 624709.2635 |  | 34876.5151 | 1589757.4249
| სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან | 3% | [7 empty] | 27905.1494
| ჯამი | [8 empty] | 1617662.5743
| უსაფრთხოების ხარჯი | 1.5% | [7 empty] | 24264.9386
| ჯამი | [8 empty] | 1641927.5129
| ზედნადები ხარჯები | 10% | [7 empty] | 164192.7513
| ჯამი | [8 empty] | 1806120.2642
| გეგმიური დაგროვება | 8% | [7 empty] | 144489.6211
| ჯამი | [8 empty] | 1950609.8854
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები | 5% | [7 empty] | 97530.4943
| ჯამი | [8 empty] | 2048140.3796
| დ.ღ.გ | 18% | [7 empty] | 368665.2683
| ჯამი | [8 empty] | 2416805.648
[11 empty] | დამატებული თანხა: |  | 119652 | 20000
157640.625
#REF!
#REF!

## Renovation
პოლიტკოვსკაიას (ჯიქიას ) #40-ში სტუდენტური საერთო საცხოვრებელის მშენებლობა
საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა
სახარჯთ. ღირებულება
# |  | ganz. |  | masala |  | xelfasi |  | manqana meqanizmebi |  | jami
samuSaoTa dasaxeleba
|  |  | sul | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
|  |  |  | fasi |  | fasi |  | fasi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | დროებითი ელექტრომომარაგების მოწყობა | ლარი | 1
3 | დროებითი წყალმომარაგების მოწყობა | ლარი | 1
4 | დროებითი საოფისე კონტეინერის მოწყობა | თვე | 1
5 | დროებითი სასაწყობე კონტეინერის მოწყობა | თვე | 1
6 | დროებითი დაცვის ჯიხურის მოწყობა | თვე | 7
1 | მონოლითური რკ/ბ ზღუდარების მოწყობა კარ-ფანჯრის თავზე | მ³ | 28
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 28
| სხვა მანქანა | ლარი | 28
მასალა:
| ბეტონი B25 კ-1.02 | მ³ | 28.56
| არმატურა A240C Ø8 | ტ | 0.60023
| საყალიბე მასალა | მ³ | 28
| სხვა მასალა | ლარი | 28
2 | მონოლითური რკ/ბ გულარების მოწყობა პარაპეტისთვის | მ³ | 3
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 3
| სხვა მანქანა | ლარი | 3
მასალა:
| ბეტონი B25 კ-1.02 | მ³ | 3.06
| არმატურა A240C Ø8 | ტ | 0.01545
| არმატურა A500CØ12≤ | ტ | 0.02575
| საყალიბე მასალა | მ³ | 3
| სხვა მასალა | ლარი | 3
3 | პარაპეტის მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით | მ³ | 15
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 15
| სხვა მანქანა | ლარი | 13.8
მასალა:
| ბეტონის ბლოკი 20*20*40 | ცალი | 960
| ქვიშა ცემენტის ხსნარი | მ³ | 1.65
| სხვა მასალა | ლარი | 2.4
4 | მონოლითური რკ/ბ სარტყელის მოწყობა პარაპეტზე | მ³ | 7
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 7
| სხვა მანქანა | ლარი | 7
მასალა:
| ბეტონი B25 კ-1.02 | მ³ | 7.14
| არმატურა A240C Ø8 | ტ | 0.0824
| არმატურა A500CØ12≤ | ტ | 0.2266
| საყალიბე მასალა | მ³ | 7
| სხვა მასალა | ლარი | 7
5 | პარაპეტის შეფუთვა ფერადი თუნუქით | მ² | 150
| შრომის დანახარჯები | მ² | 150
| სხვა მანქანა | ლარი | 6.15
მასალა:
| ფერადი თუნუქი | მ² | 157.5
| ხის მასალა | მ³ | 1.1
| ლურსმანი ბურულის | ცალი | 900
| სხვა მასალა | ლარი | 11.7
6 | კარკასის შევსება მცირე ზომის პემზის ბლოკებით | მ³ | 513.102
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 513.102
| სხვა მანქანა | ლარი | 472.0538
მასალა:
| პემზის ბლოკი 30*20*40 | ცალი | 22576.488
| ქვიშა ცემენტის ხსნარი | მ³ | 56.4412
| სხვა მასალა | ლარი | 82.0963
7 | ფასადის კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ² | 1850
| შრომის დანახარჯები | მ² | 2288
| სხვა მანქანა | ლარი | 129.5
მასალა:
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 92.5
| ლითონის ბადე | მ² | 550
| სხვა მასალა | ლარი | 370
8 | კარნიზების მოწყობა ფასადზე | მ | 117
| შრომის დანახარჯები | მ | 125.07
| სხვა მანქანა | ლარი | 8.19
მასალა:
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 9.36
| ლითონის ბადე | მ² | 60
| არმატურა | კგ | 351
| სხვა მასალა | ლარი | 23.4
8 | ფასადის კედლების დეკორატიული ლესვა (მიუხენი) და ღებვა | მ² | 1850
| შრომის დანახარჯები | მ² | 2288
| სხვა მანქანა | ლარი | 185
მასალა:
| ზედაპირის დასამუშავებელი გრუნტი | ლ | 370
| ფასადის სპეციალური სალესის ფითხი | კგ | 8325
| კუთხოვანა ბადით | მ | 555
| მინაბოჭკოვანი ბადე | მ² | 2035
| დეკორატიული ბათქაშის გრუნტი | კგ | 462.5
| დეკორატიული ბათქაში | კგ | 7400
| ფასადის საღებავი | ლ | 925
| სხვა მასალა | ლარი | 740
9 | იატაკის მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით | მ² | 3306
| შრომის დანახარჯები | მ² | 3306
| სხვა მანქანა | ლარი | 330.6
მასალა:
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 198.36
| გამათანაბრებელი ფენის მოწყობა პემზით | მ³ | 206.625
| სხვა მასალა | ლარი | 210.2616
10 | კერამიკული ფილების მოწყობა დერეფანში | მ² | 545
| შრომის დანახარჯი | მ² | 545
| სხვა მანქანა | ლარი | 43.6
მასალა:
| კერამიკული ფილები | მ² | 572.25
| წებოცემენტი | კგ | 4360
| სხვა მასალა | ლარი | 436
11 | კერამიკული ფილების დაგება კიბის უჯრედში | მ² | 195
| შრომის დანახარჯი | მ² | 195
| სხვა მანქანა | ლარი | 7.02
მასალა:
| კერამიკული ფილები | მ² | 204.75
| წებოცემენტი | კგ | 2340
| სხვა მასალა | ლარი | 585
12 | ორთქლიზოლაციის მოწყობა ლინოკრომით 1 ფენა | მ² | 204
| შრომის დანახარჯები | მ² | 204
| სხვა მანქანა | ლარი | 2.04
მასალა:
| ლინოკრომი I ფენა | მ² | 214.2
| ბითუმის მასტიკა | კგ | 71.4
| გაზი | კგ | 10.2
13 | კერამიკული ფილების დაგება სველ წერტილებში | მ² | 204
| შრომის დანახარჯი | მ² | 204
| სხვა მანქანა | ლარი | 16.32
მასალა:
| კერამიკული ფილები | მ² | 214.2
| წებოცემენტი | კგ | 1632
| სხვა მასალა | ლარი | 163.2
14 | კერამიკული ფილების დაგება მანსარდაზე | მ² | 560
| შრომის დანახარჯი | მ² | 560
| სხვა მანქანა | ლარი | 20.16
მასალა:
| კერამიკული ფილები | მ² | 588
| წებოცემენტი | კგ | 4480
| სხვა მასალა | ლარი | 448
15 | ლამინატის იატაკის მოწყობა | მ² | 2447
| შრომის დანახარჯი | მ² | 2447
| სხვა მანქანა | ლარი | 88.092
მასალა:
| ლამინატი | მ² | 2569.35
| ლამინატის ქვეშსაგები | მ² | 2569.35
| სხვა მასალა | ლარი | 203.101
15 | ბაზალტის ფილების მოპირკეთება გარე კიბეზე | მ² | 195
| შრომის დანახარჯი | მ² | 195
| სხვა მანქანა | ლარი | 7.02
მასალა:
| ბაზალტის ფილები | მ² | 204.75
| ქვიშა ცემენტის ხსნარი | მ³ | 13.65
| სხვა მასალა | ლარი | 156
16 | კედელზე ბაზალტის ფილების მოწყობა | მ² | 115
| შრომის დანახარჯი | მ² | 115
| სხვა მანქანა | ლარი | 4.14
მასალა:
| ბაზალტის ფილები | მ² | 120.75
| ქვიშა ცემენტის ხსნარი | მ³ | 11.5
| სხვა მასალა | ლარი | 92
10 | მეტალო-პლასტმასის ფანჯრების მოწყობა | მ² | 196
| შრომის დანახარჯები | მ² | 196
მასალა:
| მეტალო პლასტმასის ფანჯარა | მ² | 196
11 | ალუმინის ვიტრაჟების მოწყობა | მ² | 242
| შრომის დანახარჯები | მ² | 242
| ამწე საავტომობილო სვლაზე 5ტ | მანქ/დღე | 3
მასალა:
| ალუმინის ვიტრაჟები | მ² | 242
12 | ორთქლიზოლაციის მოწყობა ლინოკრომით 1 ფენა | მ² | 807
| შრომის დანახარჯები | მ² | 807
| სხვა მანქანა | ლარი | 8.07
მასალა:
| ლინოკრომი I ფენა | მ² | 847.35
| ბითუმის მასტიკა | კგ | 282.45
| გაზი | კგ | 40.35
13 | თბოიზოლაციის მოწყობა XPS ფილებით სისქით 50მმ | მ² | 807
| შრომის დანახარჯები | მ² | 807
| სხვა მანქანა | ლარი | 72.63
მასალა:
| XPS ფილა | მ² | 815.07
| დუბელი 150მმ | ცალი | 2421
| სხვა მასალა | ლარი | 64.56
14 | სახურავზე მოჭიმვის მოწყობა არმირებული ქვიშა- ცემენტის ხსნარით | მ² | 807
| შრომის დანახარჯები | მ² | 807
| სხვა მანქანა | ლარი | 484.2
მასალა:
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 40.35
| გამათანაბრებელი ფენის მოწყობა პემზით | მ³ | 100.875
| სხვა მასალა | ლარი | 64.56
15 | ორთქლიზოლაციის მოწყობა ლინოკრომით 2 ფენა | მ² | 807
| შრომის დანახარჯები | მ² | 807
| სხვა მანქანა | ლარი | 2.5824
მასალა:
| ლინოკრომი I ფენა | მ² | 847.35
| ლინოკრომი II ფენა | მ² | 847.35
| ბითუმის მასტიკა | კგ | 282.45
| გაზი | კგ | 40.35
16 | დამცავი ფენის მოწყობა ხრეშიანი საფარით | მ² | 517
| შრომის დანახარჯები | მ² | 517
| სხვა მანქანა | ლარი | 0.8272
მასალა:
| ხრეშიანი საფარი | მ² | 542.85
| ბითუმის მასტიკა | კგ | 90.475
| გაზი | კგ | 12.925
17 | ლითონის მოაჯირის მოწყობა კიბის უჯრედში (ტიპი 1) | მ² | 91.3
| შრომის დანახარჯები | მ² | 91.3
| სხვა მანქანა | ლარი | 3.652
მასალა:
| ლითონის მოაჯირი | მ² | 91.3
| სხვა მასალა | ლარი | 4.8754
18 | ლითონის მოაჯირის მოწყობა კიბის უჯრედში (ტიპი 2) | მ | 150.6
| შრომის დანახარჯები | მ | 150.6
| სხვა მანქანა | ლარი | 6.024
მასალა:
| ლითონის მოაჯირი | მ | 150.6
| სხვა მასალა | ლარი | 8.042
19 | ლითონის მოაჯირის მოწყობა პანდუსსა და გარე კიბეზე | მ | 46
| შრომის დანახარჯები | მ | 46
| სხვა მანქანა | ლარი | 1.84
მასალა:
| ლითონის მოაჯირი | მ | 46
| სხვა მასალა | ლარი | 2.4564
19 | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ² | 350
| შრომის დანახარჯები | მ² | 350
| სხვა მანქანა | ლარი | 10.5
მასალა:
| ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 245
| ოლიფა | კგ | 140
| სხვა მასალა | ლარი | 35
20 | ტიხრების მოწყობა სატიხრე ბლოკით | მ³ | 625
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 625
| სხვა მანქანა | ლარი | 575
მასალა:
| ბლოკი 15x20x40 | ცალი | 53125
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 137.5
| სხვა მასალა | ლარი | 100
21 | შახტების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით | მ³ | 27
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 27
| სხვა მანქანა | ლარი | 24.84
მასალა:
| ბლოკი 20x20x40 | ცალი | 1701
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 5.94
| სხვა მასალა | ლარი | 4.32
22 | კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით ( სველ წერტილებში) | მ² | 600
| შრომის დანახარჯები | მ² | 600
| სხვა მანქანა | ლარი | 19.2
მასალა:
| კერამიკული ფილა | მ² | 630
| წებო ცემენტი | კგ | 4800
| სხვა მასალა | ლარი | 480
23 | შიდა კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ² | 4130
| შრომის დანახარჯები | მ² | 4130
| სხვა მანქანა | ლარი | 619.5
მასალა:
| ქვიშა-ცემენტის ხსნარი | მ³ | 247.8
| ლითონის ბადე | მ² | 700
| სხვა მასალა | ლარი | 826
23 | შიდა კედლების ლესვა გაჯით | მ² | 6309
| შრომის დანახარჯები | მ² | 6309
| სხვა მანქანა | ლარი | 946.35
მასალა:
| გაჯი | ტ | 252.36
| სხვა მასალა | ლარი | 630.9
23 | კედლების შეფითხვნა | მ² | 10029
| შრომის დანახარჯები | მ² | 10029
| სხვა მანქანა | ლარი | 58.1682
მასალა:
| ფითხი | კგ | 12034.8
| სხვა მასალა | ლარი | 501.45
24 | კედლების შეღებვა წყალემულსიით | მ² | 10029
| შრომის დანახარჯები | მ² | 10029
| სხვა მანქანა | ლარი | 651.885
მასალა:
| საღებავი პვა | კგ | 7521.75
| სხვა მასალა | ლარი | 802.32
25 | ჭერის დამუშავება ლაქით | მ² | 3306
| შრომის დანახარჯები | მ² | 3306
| სხვა მანქანა | ლარი | 231.42
მასალა:
| ლაქი | კგ | 2148.9
| სხვა მასალა | ლარი | 264.48
25 | ლითონის კარებების მოწყობა | ცალი | 38
| შრომის დანახარჯები | ცალი | 38
მასალა:
| კარი ერთფრთიანი | ცალი | 38
26 | მდფ-ის კარებების მოწყობა | ცალი | 57
| შრომის დანახარჯები | ცალი | 57
მასალა:
| მდფ-ის კარები | ცალი | 57
27 | კარებების მოწყობა ორფრთიანი | ცალი | 4
| შრომის დანახარჯები | ცალი | 4
მასალა:
| კარი ორფრთიანი | ცალი | 4
28 | კიბის უჯრედში ცეცხლმედეგი კარებების მოწყობა | ცალი | 15
| შრომის დანახარჯები | ცალი | 15
მასალა:
| სახანძრო კარი | ცალი | 15
29 | შენობის გარეთ გასასვლელი კარებები | ცალი | 11
| შრომის დანახარჯები | ცალი | 11
მასალა:
| გარეთ გასასვლელი კარი | ცალი | 11
30 | პლინტუსების მოწყობა | გრძ/მ | 3100
| შრომის დანახარჯები | გრძ/მ | 3100
მასალა:
| კერამიკული ფილა | მ | 3162
| წებო ცემენტი | კგ | 1798
31 | კერამოგრანიტის რაფის მოწყობა | მ² | 150
| შრომის დანახარჯები | მ² | 150
| სხვა მასალა | ლარი | 4.8
მასალა:
| მოზაიკა | მ² | 153
| წებო ცემენტი | კგ | 900
| სხვა მასალა | ლარი | 28.5
32 | ვიტრაჯის ფერდილების შეფუთვა ტრავენტინის ქვით | მ² | 22
| შრომის დანახარჯები | მ² | 22
| სხვა მასალა | ლარი | 0.704
მასალა:
| ტრავენტინი | მ² | 23.76
| წებო ცემენტი ყინვაგამძლე | კგ | 132
| სხვა მასალა | ლარი | 4.18
33 | თუნუქის საცრემლეების მოწყობა | მ | 400
| შრომის დანახარჯები | მ | 400
მასალა:
| ფერადი თუნუქი | მ² | 80
| სჭვალი | ცალი | 480
| სხვა მასალა | ლარი | 5.6
34 | ლიფტის მოწყობა | ცალი | 1
35 | პიონერი | თვე | 6
36 | ამწე | დღე | 20
37 | დღიური მუშა | დღე | 360
38 | საფასადე ხარაჩოების მოწყობა(ნაწილობრივ ლურკები ნაწილობრივ ხარაჩო) | მ² | 1000
39 | ჩასაყოლებელი დეტალები | ცალი | 28
გარე ტერიტორია კონსტრუქციები
1 | ქვაბულის უკუშევსება ბალასტით | მ³ | 400
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 100
| მანქანები | მ³ | 500
მასალა:
| ბალასტი | მ³ | 500
2 | ქვაბულის უკუშევსება მიწით | ერთეული | 1
| შრომის დანახარჯები | კაც/დღე | 10
| მანქანები | მანქ/დღე | 5
3 | ბალასტის მოწყობა (კიბეები და პანდუსი) | მ³ | 390
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 97.5
| მანქანები | მ³ | 487.5
მასალა:
| ბალასტი | მ³ | 487.5
4 | მონოლითური რკ/ბ კედლის მოწყობა | მ³ | 21
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 21
| სხვა მანქანა | ლარი | 21
მასალა:
| ბეტონი B25 კ-1.02 | მ³ | 21.42
| არმატურა A240C Ø8 | ტ | 0.5775
| არმატურა A500C Ø8 | ტ | 0.21
| არმატურა A500C Ø10 | ტ | 0.441
| არმატურა A500C Ø12≤ | ტ | 0.315
| საყალიბე მასალა | მ³ | 21
| სხვა მასალა | ლარი | 21
5 | მონოლითური რკ/ბ სვეტების მოწყობა | მ³ | 1
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 1
| სხვა მანქანა | ლარი | 1
მასალა:
| ბეტონი B25 კ-1.02 | მ³ | 1.02
| არმატურა A240C Ø8 | ტ | 0.0735
| არმატურა A500CØ12≤ | ტ | 0.126
| საყალიბე მასალა | მ³ | 1
| სხვა მასალა | ლარი | 1
6 | მონოლითური რკ/ბ კოჭების მოწყობა | მ³ | 2
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 2
| სხვა მანქანა | ლარი | 2
მასალა:
| ბეტონი B25 კ-1.02 | მ³ | 2.04
| არმატურა A240C Ø8 | ტ | 0.105
| არმატურა A500CØ12≤ | ტ | 0.2205
| საყალიბე მასალა | მ³ | 2
| სხვა მასალა | ლარი | 2
7 | მონოლითური რკ/ბ კიბეების მოწყობა | მ³ | 18
| შრომის დანახარჯები | მ³ | 18
| სხვა მანქანა | ლარი | 18
მასალა:
| ბეტონი B25 კ-1.02 | მ³ | 18.36
| არმატურა A240C Ø6 | ტ | 0.064
| არმატურა A240C Ø8 | ტ | 0.16
| არმატურა A500C Ø8 | ტ | 0.3885
| არმატურა A500C Ø10 | ტ | 0.063
| არმატურა A500CØ12≤ | ტ | 0.1575
| საყალიბე მასალა | მ³ | 18
| სხვა მასალა | ლარი | 18
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| უსაფრთხოების ხარჯი | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | [8 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ | 18% | [7 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0

## HVAC
# |  | განზ. |  | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
დასახელება
|  |  | რაოდ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ
|  |  |  | ფასი |  | ფასი
წყალსადენი
1 | პოლიპროპილენის მილი PN25 Ø20x3,4 | მ | 670
2 | პოლიპროპილენის მილი PN25 Ø25x4,2 | მ | 40
3 | პოლიპროპილენის მილი PN25 Ø32x5,4 | მ | 146
4 | პოლიპროპილენის მილი PN25 Ø40x6,7 | მ | 164
5 | პოლიპროპილენის მილი PN25 Ø50x8,3 | მ | 28
6 | პოლიპროპილენის მილი PN25 Ø63x10,5 | მ | 34
7 | პოლიპროპილენის მილი PN25 Ø75x12 | მ | 20
8 | ფოლადის მილი Ø50 | მ | 30
9 | ვენტილი Ø15 | ცალი | 50
10 | ვენტილი Ø20 | ცალი | 18
11 | ვენტილი Ø25 | ცალი | 73
12 | ვენტილი Ø40 | ცალი | 14
13 | საკვალთი Ø50 | ცალი | 1
14 | შემრევი საშხაპე ბადით | კომპ | 37
15 | შემრევი საშხაპე ბადით შშმ-თვის | კომპ | 3
16 | სახანძრო ონკანი Ø50 | კომპ | 5
17 | პირსახოცსაშრობი | ცალი | 36
18 | მილსადენის იზოლაცია "თერმაფლექსით" Ø20 l=2 მ | ცალი | 200
19 | მილსადენის იზოლაცია "თერმაფლექსით" Ø32 l=2 მ | ცალი | 70
20 | მილსადენის იზოლაცია "თერმაფლექსით" Ø40 l=2 მ | ცალი | 80
21 | მილსადენის იზოლაცია "თერმაფლექსით" Ø50 l=2 მ | ცალი | 14
22 | მილსადენის იზოლაცია "თერმაფლექსით" Ø63 l=2 მ | ცალი | 20
23 | მილსადენის იზოლაცია "თერმაფლექსით" Ø75 l=2 მ | ცალი | 5
24 | ფოლადის მილების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ² | 3.8
25 | მუხლი Ø20 | ცალი | 396
26 | მუხლი Ø25 | ცალი | 14
27 | მუხლი Ø40 | ცალი | 30
28 | მუხლი Ø63 | ცალი | 2
29 | მუხლი Ø75 | ცალი | 2
30 | ფოლადის მუხლი Ø50 | ცალი | 5
31 | სამკაპი Ø20x20 | ცალი | 118
32 | სამკაპი Ø25x20 | ცალი | 10
33 | სამკაპი Ø40x20 | ცალი | 4
34 | სამკაპი Ø40x25 | ცალი | 4
35 | სამკაპი Ø32x32 | ცალი | 6
36 | სამკაპი Ø50x40 | ცალი | 2
37 | სამკაპი Ø63x50 | ცალი | 1
38 | სამკაპი Ø75x75 | ცალი | 2
39 | სამკაპი ფოლადის Ø50x50 | ცალი | 4
40 | ჯვარედინი Ø40x20 | ცალი | 2
41 | ჯვარედინი Ø40x25 | ცალი | 20
42 | ჯვარედინი Ø63x40 | ცალი | 2
43 | ჯვარედინი Ø75x40 | ცალი | 2
44 | გადამყვანი Ø25x20 | ცალი | 79
45 | გადამყვანი Ø40x20 | ცალი | 5
46 | გადამყვანი Ø32x25 | ცალი | 12
47 | გადამყვანი Ø40x32 | ცალი | 27
48 | გადამყვანი Ø63x32 | ცალი | 1
49 | გადამყვანი Ø50x40 | ცალი | 1
50 | გადამყვანი Ø75x32 | ცალი | 2
51 | გადამყვანი Ø75x63 | ცალი | 2
52 | ადაპოტორი Ø50 | ცალი | 1
53 | ქურო Ø50 | ცალი | 1
54 | სპილენძის მილები Ø40 | ცალი | 50
კანალიზაცია
1 | პოლივინილქლორიდის მილი Ø50 | მ | 156
2 | პოლივინილქლორიდის მილი Ø100 | მ | 250
3 | პოლივინილქლორიდის მილი Ø150 | მ | 14
4 | რევიზია Ø100 | ცალი | 19
5 | ხელსაბანი შემრევითა და სიფონით | კომპ | 45
6 | ხელსაბანი შემრევითა და სიფონით შშპ-თვის | კომპ | 5
7 | უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით | კომპ | 45
8 | უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით შშპ-თვის | კომპ | 5
9 | პისუარი სიფონით | კომპ | 4
10 | სარეცხელა სიფონით და შემრევით | კომპ | 3
11 | ქვეში სიფონით, შემრევით და საშხაპე ბადით | კომპ | 2
12 | ტრაპი Ø50 | ცალი | 68
13 | გამწმენდი Ø100 | ცალი | 5
14 | მუხლი Ø50 | ცალი | 22
15 | მუხლი Ø100 | ცალი | 40
16 | სარინი Ø100 | ცალი | 35
17 | სარინი Ø50 | ცალი | 40
18 | სამკაპი Ø50x50 | ცალი | 54
19 | სამკაპი Ø100x50 | ცალი | 44
20 | სამკაპი Ø100x100 | ცალი | 33
21 | სამკაპი სწორი გადამყვანით Ø100x50 | ცალი | 42
22 | სამკაპი ირიბი Ø100x50 | ცალი | 3
23 | სამკაპი ირიბი Ø100x100 | ცალი | 25
24 | სამკაპი ირიბი Ø150x100 | ცალი | 3
25 | გადამყვანი Ø150x100 | ცალი | 1
გათბობა-გაგრილება-ვენტილაცია
სითბო სიცივის და გათბობის სისტემის მილსადენები
56 | პლატმასის თბოიზოლირებული მილები Ø15x2,8 | გრძ.მ | 318
57 | პლატმასის თბოიზოლირებული მილები Ø20x3,5 | გრძ.მ | 95
58 | პლატმასის თბოიზოლირებული მილები Ø25x2,9 | გრძ.მ | 213
59 | პლატმასის თბოიზოლირებული მილები Ø32x3,7 | გრძ.მ | 168
60 | პლატმასის თბოიზოლირებული მილები Ø40x4,6 | გრძ.მ | 536
61 | პლატმასის თბოიზოლირებული მილები Ø50x5,8 | გრძ.მ | 33
62 | პლატმასის თბოიზოლირებული მილები Ø63x6,8 | გრძ.მ | 20
63 | პლატმასის თბოიზოლირებული მილები Ø75x8,2 | გრძ.მ | 11
64 | პლატმასის თბოიზოლირებული მილები Ø90x8,2 | გრძ.მ | 11
65 | პლატმასის თბოიზოლირებული მილები Ø100x8,2 | გრძ.მ | 48
66 | პლატმასის თბოიზოლირებული მილები Ø125x11,4 | გრძ.მ | 16
67 | პანელური რადიატორი 400X600 22 | კომპ | 2
68 | პანელური რადიატორი 500X600 22 | კომპ | 7
69 | პანელური რადიატორი 600X600 22 | კომპ | 15
70 | პანელური რადიატორი 700X600 22 | კომპ | 5
71 | პანელური რადიატორი 800X600 22 | კომპ | 13
72 | პანელური რადიატორი 900X600 22 | კომპ | 14
73 | პანელური რადიატორი 1000X600 22 | კომპ | 2
74 | პანელური რადიატორი 1100X600 22 | კომპ | 11
75 | პანელური რადიატორი 1200X600 22 | კომპ | 15
76 | პანელური რადიატორი 1400X600 22 | კომპ | 12
77 | ვენტილი გასასვლელი Ø 15 | ცალი | 14
78 | ვენტილი, საბალანსო გასასვლელი Ø 15 | ცალი | 96
79 | სარქველი, საბალანსო გასასვლელი, თერმოსტატიანი თავაკით Ø 15 | ცალი | 82
80 | ელექტრული რადიატორი თბური წარმადობით Q=1.0 kvt, მოხმარებული ელ.ენერგია N=1.0 კვტ, 20/50 ვ/ჰც-1 | კომპ | 2
ვენტილაცია
გ1
67 | არხული ვენტილატორი წარმადობით ლ=1100მ3/სთ. პ=400პა, ელძრავით ნ=0.32 კვტ. | კომპ | 1
68 | ჰაერსატარი თხელფურცლ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით 0,5მმ 150x150 | გრძ.მ | 8.8
69 | ჰაერსატარი თხელფურცლ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით 0,5მმ 200x150 | გრძ.მ | 14.3
70 | ჰაერსატარი თხელფურცლ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით 0,5მმ 300x200 | გრძ.მ | 8.8
71 | მოდინებითი გამწოვი დიფუზორი 225 | ცალი | 12
72 | მოქნილი ჰაერსატარი 125 | ცალი | 7
გ2
73 | არხული ვენტილატორი წარმადობით ლ=240მ3/სთ. პ=300პა, ელძრავით ნ=0.05 კვტ. | კომპ | 2
74 | ჰაერსატარი თხელფურცლ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით 0,5მმ 125-იანი | გრძ.მ | 5
75 | ჰაერსატარი თხელფურცლ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით 0,5მმ 200x200 | გრძ.მ | 8
76 | მოდინებითი გამწოვი დიფუზორი 225 | ცალი | 2
77 | მოქნილი ჰაერსატარი 125 | ცალი | 5
78 | გ3
79 | არხული ვენტილატორი წარმადობით ლ=240მ3/სთ. პ=300პა, ელძრავით ნ=0.05 კვტ. | კომპ | 6
80 | ჰაერსატარი თხელფურცლ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით 0,5მმ 125-იანი | გრძ.მ | 14
81 | ჰაერსატარი თხელფურცლ. გალვანიზირებული ფოლადისაგან მართკუთხა კვეთით 0,5მმ 150*150 | გრძ.მ | 14.3
82 | მოდინებითი გამწოვი დიფუზორი 225 | ცალი | 12
83 | მოქნილი ჰაერსატარი 125 | ცალი | 8
საქვაბე
1 | წყალსათბობი ქვაბი სიმძ. 400000კკალ/სთ (465კვტ) დაბალი წნევის გაზის საწვავზე, მართვის პანელით და წნევის ავტომატიკით | კომპ | 2
2 | გაზის საწვავზე მომუშავე სანთურა სიმძ. 365.0-537.0კვტ N=1500ვტ < 0.005მპა | კომპ | 2
3 | მემბრანული გამაფართოებელი ავზი V=400ლ | კომპ | 2
4 | ტევადი წყალგამაცხელებელი V=2000ლ | კომპ | 3
5 | მემბრანული გამაფართოებელი ავზი V=500ლ | კომპ | 1
6 | გათბობის და ვენტილაციის სისტემების ქსელის წყლის ტუმბო G=22.2 მ³/ს H=23 მ.წყ.სვ. N=7.5კვტ (1 მუშა, 1 რეზერვი) | კომპ | 2
7 | ტუმბო ცხ. წყალმომარაგების G=22.2 მ³/ს H=23 მ.წყ.სვ. N=7.5კვტ (1 მუშა, 1 რეზერვი) | კომპ | 2
8 | ცხ. წყლის საცირკულაციო ტუმბო G=22.2 მ³/ს H=23 მ.წყ.სვ. N=7.5კვტ(1 მუშა, 1 რეზერვი)(1 მუშა, 1 რეზერვი) | კომპ | 2
9 | ქიმგაწმენდის ბლოკი G=300ლ/სთ | კომპ | 1
10 | საკვამლე მილი იზოლაციით d=350მმ H=14.0მ | კომპ | 2
11 | დეფლექტორი d=315მმ | კომპ | 2
12 | ფოლადის აირსავალი d=350მმ | მ | 2
13 | ლითონის ზედაპირის გაწმენდა და შეღებვა ანტიკოროზიული ლაქით | მ² | 7.5
14 | ფოლგიზოლი | მ³ | 0.8
15 | გამჭოლი მინერალური მატები ლითონის ბადის შემონაფენით | მ² | 11.5
16 | ფოლადის უნაკერო მილი D125 | მ | 25
17 | ფოლადის უნაკერო მილი D100 | მ | 18
18 | ფოლადის უნაკერო მილი D80 | მ | 17
19 | ფოლადის უნაკერო მილი D50 | მ | 15
20 | ფოლადის წყალაირსადენი მილი D32 | მ | 9
21 | ფოლადის წყალაირსადენი მილი D25 | მ | 5
22 | ფოლადის წყალაირსადენი მილი D20 | მ | 4
23 | ურდული D125 | ცალი | 2
24 | ურდული D100 | ცალი | 8
25 | ურდული D80 | ცალი | 5
26 | ურდული D50 | ცალი | 4
27 | ვენტილი D32 | ცალი | 20
28 | ვენტილი D25 | ცალი | 6
29 | ვენტილი D20 | ცალი | 3
30 | უკუსარქველი D100 | ცალი | 3
31 | უკუსარქველი D80 | ცალი | 2
32 | უკუსარქველი D50 | ცალი | 2
33 | უკუსარქველი D32 | ცალი | 3
34 | უკუსარქველი D25 | ცალი | 1
35 | სამკაპა სარქველი D32 | ცალი | 3
36 | ავტომატიზ. ჰაერშემკრები D20 | ცალი | 2
37 | ჩამშვები ონკანი D50 | ცალი | 2
38 | სატალახე D125 | ცალი | 1
39 | დამცავი სარქველი D100 | ცალი | 2
40 | დამცავი სარქველი D70 | ცალი | 1
41 | ხარჯის რეგულატორი D100 | ცალი | 1
42 | ხარჯის რეგულატორი D80 | ცალი | 1
43 | თერმომეტრი | ცალი | 6
44 | მანომეტრი | ცალი | 8
45 | სავარცხელა D=150მმ L=1.2მ | ცალი | 2
46 | მილების ანტიკოროზიული დაცვა ორ ფენად | მ² | 27
47 | მილების და მოწყობილობების სამაგრი დეტალები კუთხოვ N5 | კგ | 8
48 | იზოლაცია D125-თვის | მ | 25
49 | იზოლაცია D100-თვის | მ | 18
50 | იზოლაცია D80-თვის | მ | 17
51 | იზოლაცია D50-თვის | მ | 15
52 | იზოლაცია D32-თვის | მ | 9
53 | იზოლაცია D25-თვის | მ | 5
54 | იზოლაცია D20-თვის | მ | 4
55 | ფოლადის მილი D80 | მ | 15
56 | ფოლადის მილი D32 | მ | 12
57 | ფოლადის მილი D25 | მ | 4
58 | ფოლადის მილი D15 | მ | 2
59 | პოლივინილქორიდის საკანალიზაციო მილი D100 | მ | 5
60 | პოლივინილქორიდის საკანალიზაციო მილი D50 | მ | 8
61 | სახანძრო ონკანი | ცალი | 1
62 | ნიჟარა | ცალი | 1
63 | ტრაპი D100 | ცალი | 1
64 | ვენტილი D80 | ცალი | 1
65 | უკუსარქველი D80 | ცალი | 1
66 | ვენტილი D15 | ცალი | 1
67 | მილების ანტიკოროზიული დაცვა | მ² | 5.6
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| უსაფრთხოების ხარჯი | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ | 18% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0

## სახანძრო სპრინკლერის გარეშე
# |  | განზ. |  | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
დასახელება
|  |  | რაოდ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ
|  |  |  | ფასი |  | ფასი
1 | სახანძრო სისტემის მაღალწნევიანი სატუმბი სადგური; ლითონის მოდულით, ჰორიზონტალური საყრდენი ძირით, მრავალსაფეხურიანი ძრავებით, გამაფართოებელი ავზით, მართვის ბლოკით, ვენტილებით, უკუსარქველებით, სამონტაჟო კომპლექტით. Q= 54.0 მ³/ს, H= 65 მ. მთავარი ძრავი 37 kW (400 V). სარეზერვო ძრავი 37 kW (400 V). ჟოკეი ძრავი 1.1 kW (400 V) | კომპ | 1
2 | სადრენაჟო ტუმბო. Q max= 14.0 მ³/სთ H= 10მ, P=1.1 კვტ. 1 - 230 v. 50Hz. შემაერთებელი კაბელი 10მ. მცურავი გამომრთველით | კომპ | 1
3 | წყალსასიგნალო სარქველი D100 PN10 | კომპ | 1
4 | ურდული D125 PN10 | ცალი | 2
5 | ურდული D100 PN10 | ცალი | 3
6 | ურდული D80 PN10 | ცალი | 1
7 | ურდული D50 PN10 | ცალი | 1
8 | ვენტილი D50 PN10 | ცალი | 1
9 | ვენტილი D40 PN10 | ცალი | 1
10 | ურდული პოზიციის ელექტრონული ინდიკატორით D100 PN10 | ცალი | 2
11 | ურდული პოზიციის ელექტრონული ინდიკატორით D80 PN10 | ცალი | 1
12 | ექსცენტრული გადამყვანი DN80x100 PN10 | ცალი | 2
13 | კონცენტრული გადამყვანი DN125x100 PN10 | ცალი | 2
14 | ვენტურის წყალმზომი D100 PN16 | ცალი | 1
15 | მილი ფოლადის D125 PN10 | მ | 6
16 | მილი ფოლადის D100 PN10 | მ | 15
17 | მილი ფოლადის D80 PN10 | მ | 12
18 | მილი ფოლადის D50 PN10 | მ | 8
19 | მილი ფოლადის D40 PN10 | მ | 2
20 | სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი D80 | კომპ | 1
21 | სამკაპი ფოლადის 125x125x100 PN10 | ცალი | 2
22 | სამკაპი ფოლადის 125x125x80 PN10 | ცალი | 1
23 | ფოლადის სარინი 90 DN125 PN10 | ცალი | 3
24 | ფოლადის სარინი 90 DN100 PN10 | ცალი | 4
25 | ფოლადის სარინი 90 DN80 PN10 | ცალი | 4
26 | ფოლადის სარინი 90 DN50 PN10 | ცალი | 3
27 | მილტუჩი ფოლადის D125 PN10 | ცალი | 2
28 | მილტუჩი ფოლადის D100 PN10 | ცალი | 22
29 | მილტუჩი ფოლადის D80 PN10 | ცალი | 4
30 | მილტუჩი ფოლადის D50 PN10 | ცალი | 2
31 | აირგამშვები ონკანი DN25 | ცალი | 1
32 | მანომეტრი | ცალი | 3
33 | ელექტროკონტაქტური მანომეტრი რეგულირებადი ჩამრთველით (5-15 ბარი) | ცალი | 2
34 | სამსვლიანი ონკანი DN15 PN10 | ცალი | 5
35 | სფერული ვენტილი D40 | ცალი | 1
38 | სახანძრო ჰიდრანტი კარადით DN50 | ცალი | 10
39 | მილი ფოლადის D80 PN10 | მ | 100
40 | მილი ფოლადის D50 PN10 | მ | 90
41 | მილი ფოლადის D40 PN10 | მ | 5
42 | მილი ფოლადის D32 PN10 | მ | 45
43 | მილი ფოლადის D25 PN10 | მ | 150
44 | ნაკადის რელე DN80 | ცალი | 2
45 | ნაკადის რელე DN50 | ცალი | 6
46 | ნაკადის რელეს ტესტირების კვანძი (ვენტილით, დიაფრაგმით K=80, მანომეტრით 0.16 ბარ.) | ცალი | 5
47 | ტესტირების კვანძი (ვენტილით, დიაფრაგმით K=80, მანომეტრით 0.16 ბარ.) | ცალი | 5
48 | სისტემის დამცლელი (გამრეცხი) კვანძი, სფერული ვენტილით სახანძრო სახელოს შემაერთებლით DN20 | ცალი | 5
49 | ჰაერგამშვები ვენტილი | ცალი | 5
50 | ფიტინგები, ფასონური ნაწილები |  | 1
მუხლები ფოლადის PN10 DN80 DN65 DN50
ფოლადის კუთხოვანა PN10 DN40 DN32 DN25
ფოლადის გადამყვანი PN10 DN40×32 DN32×25
ფოლადის სამკაპი PN10 DN80 DN80×80×50 DN80×80×40 DN80×80×32 DN80×80×25 DN50 DN50×50×25 DN32×32×25 DN25
ფოლადის ჯვარედი PN10 DN80×80×32×32 DN80×80×32×25 DN80×80×25×25
ფოლადის დამხშობი DN80 DN65 DN50 DN32 DN25
მილის სამაგრი გადახურვაზე DN80 DN65 DN50 DN40 DN32 DN25
| მილის სამაგრი კედელზე DN80 DN65 DN50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| უსაფრთხოების ხარჯი | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ | 18% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0

## ელექტროობა
# |  | განზ. |  | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
დასახელება
|  |  | რაოდ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ
|  |  |  | ფასი |  | ფასი
3 | მაგისტრალური გამანაწილებელი ელ. კარადა, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 800ა/3 ჯგუფური ავტომატები: ცალფაზა - 16ა/1=2ც; სამფაზა - 32ა/3=2ც; 63ა/3=2ც; 80ა/3=6ც; 160ა/3=2ც; | კომპ | 1
4 | სართულების გამანაწილებელი ელ. ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 63ა/3 ჯგუფური ავტომატები: ცალფაზა - 6ა/1=11ც; 16ა/1=4ც; ორპოლუსიანი დიფერენციალური დაცვით 30ma, ნომინალურ დენზე 16ა/2-003-5ც. სამფაზა - 16ა/3-003-4ც 25ა/3-003-1ც. მაგნიტური გამშვი 389ვ Iნ-2.5ამპ -5ც. სამართავი ღილაკი სასიგნალო ნათურით ფასადზე -5ც | კომპ | 1
5 | სართულების ელ. გამანაწილებელი ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 25ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=4ც; 16ა/1=4ც ორპოლუსიანი დიფერენციალური დაცვით 30მა, ნომინალურ დენზე 16ა/2-003-1ც. | კომპ | 1
6 | სართულების ელ. გამანაწილებელი ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 50ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=3ც; 16ა/1=1ც ორპოლუსიანი დიფერენციალური დაცვით 30მა, ნომინალურ დენზე 16ა/2-003-7ც. | კომპ | 1
7 | სართულების ელ. გამანაწილებელი ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 50ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=3ც; 16ა/1=1ც ორპოლუსიანი დიფერენციალური დაცვით 30მა, ნომინალურ დენზე 16ა/2-003-4ც. | კომპ | 1
8 | სართულების ელ. გამანაწილებელი ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 125ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=12ც; 16ა/1=3ც; ორპოლუსიანი დიფერენციალური დაცვით 30მა, ნომინალურ დენზე 16ა/2-003-2ც. სამფაზა - 16ა/3-003-4ც; 63ა/3-003-3ც. მაგნიტური გამშვი 389ვ Iნ-2.5ამპ -4ც. სამართავი ღილაკი სასიგნალო ნათურით ფასადზე -5ც | კომპ | 1
9 | სართულების ელ. გამანაწილებელი ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 40ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=4ც; 16ა/1=3ც ორპოლუსიანი დიფერენციალური დაცვით 30მა, ნომინალურ დენზე 16ა/2-003-6ც. | კომპ | 1
10 | სართულების ელ. გამანაწილებელი ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 40ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=4ც; 16ა/1=3ც ორპოლუსიანი დიფერენციალური დაცვით 30მა, ნომინალურ დენზე 16ა/2-003-6ც. | კომპ | 1
11 | სართულების ელ. გამანაწილებელი ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 40ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=5ც; 16ა/1=4ც; ორპოლუსიანი დიფერენციალური დაცვით 30მა, ნომინალურ დენზე 16ა/2-003-6ც. | კომპ | 1
12 | სართულების ელ. გამანაწილებელი ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 40ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=4ც; 16ა/1=2ც; 32ა/1=7ც | კომპ | 2
13 | სართულების ელ. გამანაწილებელი ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 40ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=4ც; 16ა/1=2ც; 32ა/1=7ც სამფაზა-20/3-1ც | კომპ | 1
14 | სართულების ელ. გამანაწილებელი ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 50ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=2ც; 16ა/1=2ც; 32ა/1=7ც სამფაზა - 16ა/3=2ც | კომპ | 3
15 | სართულების ელ. გამანაწილებელი ფარი, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 50ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=3ც; 16ა/1=5ც. | კომპ | 1
16 | ელ. გამანაწილებელი ყუთი ერთოთახიანი ბინებისთვის, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 25ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=1ც; 16ა/1=3ც; ორპოლუსიანი დიფერენციალური დაცვით 30მა, ნომინალურ დენზე 16ა/2-003-1ც. | კომპ | 3
17 | ელ. გამანაწილებელი ყუთი ერთოთახიანი ბინებისთვის, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP30, შემომყვანი ავტომატი 25ა/3 ჯგუფური ავტომატური: ცალფაზა - 6ა/1=2ც; 16ა/4=3ც; ორპოლუსიანი დიფერენციალური დაცვით 30მა, ნომინალურ დენზე 16ა/2-003-1ც. | კომპ | 20
18 | ძალური გამანაწილებელი კარადა, ინდივიდუალური ანაკრეფი, დაცვის კლასით IP54, შემომყვანი ავტომატი 160ა/3 ჯგუფური ავტომატური: 16ა/4-003=2ც; 25ა/4-003=2ც; 125ა/4-003=1ც | კომპ | 1
19 | ჭერზე აკრული სანათი შუქდიოდური LED ნათურით, სიმძლავრით 35ვტ დაცვის კლასით IP20 | ცალი | 101
20 | ჭერზე აკრული სანათი შუქდიოდური LED ნათურით სიმძლავრით 35ვტ დაცვის კლასით IP44. | ცალი | 10
21 | ჭერზე აკრული სანათი შუქდიოდური LED ნათურით სიმძლავრით 35ვტ დაცვის კლასით IP54. | ცალი | 3
22 | ჭერში ჩაფლული სანათი შუქდიოდური LED ნათურით სიმძლავრით 6ვტ დაცვის კლასით IP44. | ცალი | 120
23 | ჭერზე აკრული სანათი შუქდიოდური LED ნათურით სიმძლავრით 18ვტ დაცვის კლასით IP20. | ცალი | 108
24 | ჭერზე აკრული სანათი შუქდიოდური LED ნათურით სიმძლავრით 18ვტ, დაცვის კლასით I P20 | ცალი | 20
25 | ჭაღი შუქდიოდური LED ნათურებით სიმძლავრით (3X18)ვტ, დაცვის კლასით I P20 | ცალი | 71
26 | ჭაღი შუქდიოდური LED ნათურებით სიმძლავრით (2X18)ვტ, დაცვის კლასით I P20 | ცალი | 34
27 | ჭერზე აკრული სანათი შუქდიოდური LED ნათურით სიმძლავრით (1X18)ვტ, დაცვის კლასით I P44 | ცალი | 9
28 | ჭერზე აკრული სანათი შუქდიოდური LED ნათურით, სიმძლავრით 33ვტ დაცვის კლასით IP44 | ცალი | 42
29 | kedlis სანათი-bra შუქდიოდური LED ნათურით, სიმძლავრით 18ვტ, დაცვის კლასით I P20 | ცალი | 145
30 | kedlis სანათი-bra შუქდიოდური LED ნათურით სიმძლავრით 33ვტ, დაცვის კლასით I P65 | ცალი | 5
31 | ჭერზე აკრული სანათი შუქდიოდური LED ნათურით სიმძლავრით 18ვტ ინტეგრირებული აკუმულატორით | ცალი | 40
32 | ჭერზე აკრული სანათი შუქდიოდური LEDნათურით სიმძლავრით 18ვტ ინტეგრირებული აკუმულატორით | ცალი | 12
33 | გასასვლელის მაჩვენებელი აკუმულატორით შუქდიოდური მოდულით | ცალი | 3
34 | ჩასასვლელის მაჩვენებელი აკუმულატორით შუქდიოდური მოდულით | ცალი | 8
35 | ამოსასვლელის მაჩვენებელი აკუმულატორით შუქდიოდური მოდულით | ცალი | 6
36 | ჩამრთველი ერთკლავიშიანი, ფარული გაყვანილობის, 250v,10a. პლასტმასის ბუდით. დაცვის კლასით I P23. | ცალი | 222
37 | ჩამრთველი ერთკლავიშიანი, ფარული გაყვანილობის, 250v,10a. პლასტმასის ბუდით. დაცვის კლასით I P44. | ცალი | 1
38 | ჩამრთველი orklaviSiani, ფარული გაყვანილობის, 250v,10a. პლასტმასის ბუდით. დაცვის კლასით I P23. | ცალი | 120
39 | ჩამრთველი orklaviSiani, ფარული გაყვანილობის, 250v,10a. პლასტმასის ბუდით. დაცვის კლასით I P44 | ცალი | 15
40 | რევერსული გამთიშველი განათების ორი ადგილიდან მართვისათვის, ფარული გაყვანილობის, 250v, 10a. პლასტმასის ბუდით. დაცვის კლასით IP23. | ცალი | 20
41 | ყუთი სამი ორპოლუსა როზეტით, მესამე დამამიწებლით, დაცვის კლასით IP23 | ცალი | 190
42 | ყუთი იატაკში ჩასაყენებელი დაცვის კლასით IP44 | ცალი | 20
43 | როზეტი ორპოლუსა, მესამე დამამიწებლით, 250v, 6/10a დაცვის კლასით IP23 | ცალი | 600
44 | როზეტი ორპოლუსა, მესამე დამამიწებლით, 250v, 10/16a დაცვის კლასით IP44 | ცალი | 110
45 | გამანაწილებელი კოლოფი | ცალი | 300
46 | 1(3X1.5)მმ² | მ | 8500
47 | 1(4X1.5)მმ² | მ | 1500
48 | 1(3X2.5)მმ² | მ | 10000
49 | 1(3X4)მმ² | მ | 500
50 | 1(4X2.5)მმ² | მ | 30
51 | 1(5X2.5)მმ² | მ | 150
52 | 1(5X4)მმ² | მ | 45
53 | 1(5X6)მმ² | მ | 20
54 | 1(5X10)მმ² | მ | 200
55 | 1(5X16)მმ² | მ | 100
56 | 1(5X25)მმ² | მ | 100
57 | 1(5X50)მმ² | მ | 130
58 | 1(4X120+1X70)მმ² | მ | 200
59 | გოფრირებული პლასტმასის მილი d=20mm | მ | 20000
60 | გოფრირებული პლასტმასის მილი d=40mm | მ | 400
61 | გოფრირებული პლასტმასის მილი d=100mm | მ | 250
62 | აქტიური მეხამრიდები დაცვის ზონის რადიუსი 40m | ცალი | 1
63 | ანძა (გალვანიზირებული მილი L=4m, d=50mm) | ცალი | 1
64 | დამიწების ღეროს დამჭერი | ცალი | 1
65 | გალვანიზებული მეტალის გადასაბმელი მეხამრიდი მავთულზე | ცალი | 1
66 | სატესტო ყუთი | ცალი | 1
67 | გალვანიზებული მეტალის დამჭერი | ცალი | 20
68 | გალვანიზებული მეტალის ელექტროდი 2m, d=25mm | ცალი | 10
69 | გალვანიზებული მეტალის სალტე 40X4mm | მ | 50
70 | გალვანიზებული მეტალის სალტე 25X4 mm | მ | 480
71 | გალვანიზებული მეტალის მავთული d=10mm | მ | 30
72 | ბუნიკი კაბელისათვის კვეთით 1(5X25)მმ² | ცალი | 6
73 | ბუნიკი კაბელისათვის კვეთით 1(5X50)მმ² | ცალი | 8
74 | ბუნიკი კაბელისათვის კვეთით 1(1X70)მმ² | ცალი | 8
75 | ბუნიკი კაბელისათვის კვეთით 1(4X120)მმ² | ცალი | 8
76 | განმხოლოება კაბელისათვის კვეთით 1(5X25)მმ² | ცალი | 60
77 | განმხოლოება კაბელისათვის კვეთით 1(5X50)მმ² | ცალი | 80
78 | განმხოლოება კაბელისათვის კვეთით 1(1X70)მმ² | ცალი | 8
79 | განმხოლოება კაბელისათვის კვეთით 1(4X120)მმ² | ცალი | 80
80 | ვერტიკალური საკაბელო ხონჩა 60X500mm | მ | 200
81 | ჰორიზონტალური საკაბელო ხონჩა 60X500 | მ | 50
82 | საკონტროლო ლენტა | მ | 100
83 | მიწის ამოღება ტრანშეიდან | მ³ | 40
84 | მიწის უკან ჩაყრა | მ³ | 28
85 | საწოლის მომზადება | მ³ | 9.4
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| უსაფრთხოების ხარჯი | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ | 18% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0

## სუსტი დენები
# |  | განზ. |  | მასალა |  | ხელფასი |  | ჯამი
დასახელება
|  |  | რაოდ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ
|  |  |  | ფასი |  | ფასი
სახანძრო სიგნალიზაცია
1 | სახანძრო სიგნალიზაციის საკონტროლო პანელი 2 შლეიფზე (მარყუჟი) ორი საკონტროლო მოდულით (ერთი რეზერვი) | კომპ | 1
2 | LCD მანიპულატორი | ცალი | 1
3 | ოპტიკური კობინირებული სამისამართო (კვამლი) მაუწყებელი | ცალი | 85
4 | სახანძრო საგანგაშო ღილაკი | ცალი | 10
5 | ხმოვანი მაუწყებელი (სირენა) | ცალი | 10
6 | სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი 2x2x0,6+1x0,6 JE-H(St)H FE- 180/PH90) | მ | 1950
7 | საკაბელო ღარი 25x25 მმ | მ | 100
8 | გოფრირებული მილი | მ | 950
9 | დეტექტორის სამონტაჟო ბაზა | ცალი | 85
10 | სისტემის საბაზისო ტესტირება (მიღება-გადაცემა) |  | 1
ვიდეო მეთვალყურეობა
1 | საკომუნიკაციო კარადა რეკი U42 | კომპ | 1
2 | ქსელური საკომუნიკაციო პანელი (პაჩპანელი) patcj panel 24 port Rj-45,POE | ცალი | 2
3 | ქსელური გამანაწილებელი Switch 48 port RJ - 45,POE | ცალი | 1
4 | ვიდეო-კამერა გარე პერიმეტრისთვის | ცალი | 9
5 | ვიდეო-კამერა შიდა კონტროლისათვის | ცალი | 20
6 | ინტერნეტის კაბელი გადება კედელზე F/UTP-5e cat |  | 1380
7 | კამერების კაბელის მისამაგრებელი cat 5 RJ - 45 ჯეკი | ცალი | 29
8 | კაბელ არხი ზომით 40x40მმ | მ | 30
9 | გოფრირებული მილი | მ | 820
10 | სისტემა საბაზო ტესტირება (მიღება-გადაცემა , ტესტირება პაკეტი გაიტესტოს 1 Gb/s) |  | 1
11 | ჩამწერი მოწყობილობა |  | 1
12 | მისამაგრებელი ლითონის ელემენტები
12 | ლითონის ფურცელი 200x100x4 | ცალი | 27
13 | ლითონის კუთხოვანა 40*40*4 | ცალი | 54
14 | ჭანჭიკი დ=8 300-500მმ-მდე სიგრძე | ცალი | 108
ინტერნეტი
1 | საკომუნიკაციო კარადა რეკი U42 ვენტილატორი GB-66/22, , როზეტები PDU 12 ამპერიანი დამიწებით, UPS 1500 VATI. 1ც | კომპ | 1
2 | ქელური საკომუნიკაციო პანელი(პაჩპანელი) 24port RJ-45, POE | ცალი | 8
3 | ქელური გამანაწილებელი switch 48 port RJ-45,POE | ცალი | 4
4 | კომპიუტერის კაბელის გადება კედელზე FTP - 5e cat | მ | 7345
5 | კომპიუტერის კაბელის გადება ვერტიკალურ კედელზე FTP - 5e cat | მ | 745
6 | კომპიუტერის როზეტი RJ-45 კედელზე | ცალი | 157
7 | WIFI-ის წერტილი | ცალი | 22
8 | კაბელ არხი ზომით 40x40მმ | მ | 30
9 | კაბელ არხი ზომით 20x20მმ | მ | 800
10 | პაჩკორდის კაბელი ს=0,5მ CAT 5UTP CABE | ცალი | 52
11 | პაჩკორდის კაბელი ს=1,0მ CAT 5UTP CABE | ცალი | 53
12 | პაჩკორდის კაბელი ს=1,5მ CAT 5UTP CABE | ცალი | 52
13 | საკაბელო ხონჩები | მ | 140
14 | სერვის ლუქი | ცალი | 54
15 | სისტემის საბაზისო ტესტირება (მიღება-გადაცემა) |  | 1 | [5 empty] | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| სატრანსპორტო ხარჯი მასალიდან | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| უსაფრთხოების ხარჯი | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| ზედნადები ხარჯები | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება | 0% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0
| დ.ღ.გ | 18% | [5 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | 0